安徽师范大学南校区安全防范系统

工程招标书

一、项目概况

为加强治安防范，维护学校正常教学、科研和生活秩序，学校决定安装一套数字化监控报警系统。整个系统要求实现实时监控、自动录像、远程传输、周界报警、监控报警联动：智能化预设布防区域、布防时间，自动布防；可对校园进行全天候安防监控；周界报警、前端探测器与报警点监控头、安防监控终端、安防监控录像设备的同步联动的一体化电子安防体系，构建形成适应校园安防要求的现代校园电子监控、安防报警监控系统。

安全防范系统工程设计和建设要求依据安全防范工程设施方案设计的规范及按照安徽师范大学南校区的要求，对整个校园监控区域进行网络化数字监控录像的思想设计。整个系统按照“整体设计、分步实施、集中控制调度管理”的设计原则进行设计，并要求保证安徽师范大学南校区的安全防范系统工程若干年后仍保持其先进性和稳定性。

二、系统设计规范

- GA/T75-94安全防范工程程序与要求

- GB12663防盗报警系统控制器通用技术条件

- GA/T74-94安全防范系统通用图形符号

- GB10408、6-91微波和被动红外复合入侵探测器

- GB/T16572-1996防盗报警中心控制台

- GA/T70-94安全防范工程费用概预算编制方法

- GB/T 9813-2000微型计算机通用规范

- GBJ42-81工业企业通信设计规范

- YD/T 1171-2001 IP网络技术要求-——网络性能参数与指标

10、 ITU-T H.281远端实时控制标准

11、 MPEG-4（ISO-IEC14496）压缩解码标准

12、 民用建筑电气设计规范JGJ/T16-92

13、 IEEE电气及电子工程师学会——民用建筑闭路监视电视系统工程技术防范

14、 GA-308-2001中华人民共和国公共安全行业强制性标准《安全防范系统验收规则》

15、 中国电气装置安装工程施工及验收规范GBJ232-82

16、 符合安徽师范大学南校区的设计要求

三、工程设计原则

布局合理

整个系统构架布局合理，既满足监控报警功能需求又经济合理。

技术先进性、开放性

1、用数字化监控系统

2、系统具有良好的开放性、扩展性

系统软件、硬件均采用标准化设计，提供开放的接口，可与不同供应商的设备及软件系统互联互通。

可方便进行后期工程扩展，不重复投资

3、系统采用TCP/IP协议，信号的数字化存储；以流媒体技术实现远程音、视频传输服务；也可以通过Internet,将信号“实时远程传输“到任何网络终端，并且在远程传输中符合保密要求等

集成性

整个系统高度集中，最大限度地将系统（软件、硬件）的全部功能高度集成在一套系统内真正实现集图像、语音、数据为一体，全部实现数字化处理。

灵活性

系统可依据学校建设及管理的要求，随时增加监控摄像机及报警探头，中心控制机房能够方便灵活的看到校园的任何一路摄像机图像，可根据学校的要求增加副控系统。

稳定性、可靠性

系统具有良好的稳定性、可靠性，保障具备长时间无故障运行的能力。在重大故障出现时，有应急手段和措施保证系统主机工作的系统。

安全性和保密性

通过对系统分级保护、用户权限的设置手段，防止各种形式超过管理权限的对系统的非法操作。

良好的可操作性

数字监控系统要求提供友好的中文图形界面，易于管理和维护，并根据安徽师范大学南校区的要求对说明标记进行增加或修改。

四、系统功能要求

支持远程监控、集中控制管理。

同时支持各种网络视频编解码协议。

同时支持多厂商硬件编码器（视频服务器和网络摄像机），可连接控制其他设备，如视频矩阵、画面分割器等。

提供全屏4、6、9、16多种画面实时显示。

支持多种云台、镜头控制协议。

支持镜头分组轮巡、预置位的轮巡。

触发录像、定时、手动等多种录像管理。

支持图像抓拍功能。支持流的负载均衡。

网络化分级电子地图：多媒体电子地图：虚拟监控现场，图标表示视频源、报警设防点及动作位置，通过点击虚拟画面，进行方便、灵活的直观化操作。

具有与其他信息系统集成的开放接口。

前端设备的分级、分组管理。

用户的分组和权限管理，有多种控制权限等级。

具备前端设备的IP、端口、云台编码协议、视频编码格式等参数设置功能。

系统状态信息显示。

可扩展：具有与其他信息系统集成的开放接口，能够持续平滑升级和扩展，降低对系统的整体投资成本。

云台/镜头控制；通过点击主界面按钮来控制云台，各方位转动。系统适合远程与近程遥控。

重点区域视频报警：单画面可设有多个报警区。同步启动安防录像实时存留备查。可利用视频报警技术，作为物理探测器的辅助报警手段。

图像调度管理：利用各监控区或任意摄像机的图像在监控中心进行集中调度管理。各区域图像均可显示在屏幕墙上，在控制中心可以任意调看任意区域内的任意摄像机图象。

自动布防：智能化预设布防区域、布防时间，自动布防；可对校园进行全天候安防监控。

自动报警、监控联动：实现运动检测报警和联动报警；全时段监控，任意设置报警区域；提前和延时报警录像；监控目标异动报警；室外、楼道低光条件和夜间非法侵入条件下的报警并记录等功能。

记录/查询/打印操作记录、报警记录：具有多种数据库管理，可提供各种报表，供管理部门调阅、核查。应具备数据备份系统，对系统记录的数据进行自动备份。

学校经授权的计算机上，通过安装相对应的监控软件来实现画面的显示、录像、控制、和回放等，使学校领导及相关管理部门在办公室也可以任意查看各监控区域情况。

系统维护：系统具有自检、巡检功能，并能实时记录系统各部分运行状态，对短路、断路等系统突发故障报警，并做分类记录。

五、投标单位资质要求

1）法人代表书或法人代表委托书。

2）企业及近年承接工程介绍（特别是近二年来在芜湖地区的成功案例）。

3）行业资质证书；投标单位需具有安全防范工程设计、施工二级以上资质。

4）所投标产品要求有设备生产厂家对该项目的授权。

六、投标文件的编制要求

1、投标文件必须由法人和授权代表签署。

2、投标文件一式三份（其中正本一份，副本二份）。

3、投标函，法人代表授全书，投标价格表见附后统一格式。

4、提供整体系统方案、设计图、前端设备及控制设备具体点位布置图。

5、提供的方案要满足安徽师范大学南校区项目招标书中对系统设计规范、工程设计原则、系统功能要求、系统具体功能要求等的各项要求，不能满足部分要求说明具体原因。

6、提供各主要设备型号、功能介绍及相关技术参数。

7、质保、售后服务等相关承诺。

七、安防系统方案的评审办法：

学校组织专家组根据投标单位的设计方案、施工组织设计、资质信誉、质保及提供服务情况、投标报价等进行综合评定、排序，由学校招标领导小组确定中标单位。

评审内容及分值分配（满分100分）

（一）商务分（满分60分）

1、投标报价  满分45分

2、主要管理人员业绩  满分5分

3、投标人资质及资信状况  满分10分

（二）技术分（满分40分）

含方案设计、施工组织设计、质量保证措施、售后服务等

八、合同主要条款

（一）付款方式：

1、设备到货，按到货设备总额的70%付款；

2、工程峻工验收合格，按工程决算总额的95%付款；

3、余款，质保期满一次付清。

（二）保质期：三年以上

（三）工程工期：一个半月

九、其他说明：

1、学校有权根据实际情况要求投标方修改设计方案，更改系统要求，更改设备类型及数量。

2、投标人进行投标报价时应对施工期间可能出现的政策、施工环境和市场变化等可能影响工程造价的因素作出正确的评估，并体现到投标报价中，否则造成经济风险，责任自负。中标单位不得以任何借口改变设备型号和提高决算价格。

3、对未中标单位不再通知，并不说明落标原因。

4、招标文件工本费：500元/份，投标保证金：5万。中标单位其投标保证金转为履约保证金；未中标单位，5个工作日无息退还投标保证金。

十、发标、投标：

1、招标公告时间：2007年2月1日至2月14日11时30分；

2、标书发布时间：2007年2月15日；

3、答疑时间和方式：2007年2月25日前，各投标单位将需要答疑的内容以书面形式传真到学校（传真号：0553-3869032），学校将于2007年2月27日在校园网上公开答疑；

4、投标方案送达时间及地址： 2007年3月2日前送交安徽师范大学纪委（标书一式三份）；

5、合同签约时间：2007年3月10日 。

联系人：沈先生   联系电话： 13505533017(h)  0553-3869227（o）

安徽师范大学

2007年2月1日