附表一：            安徽师范大学南校区安全防范系统点位表（预计）

| 建筑物名称 | 设置位置 | 全方位云台 摄像机 | 室内高速球型彩色摄像机 | 固定日夜型彩色高清晰度摄像机 | 半球型彩色摄像机 | 电梯专用摄像机 | 多光束主动红外对射探测器 | 被动红外探测器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公共教学区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一层门厅入口 |  | 2台 |  | 6台 |  |  | 9只 |
|  | 电子阅览室 |  |  |  | 2台 |  |  | 4只 |
|  | 1#楼105、307报告厅 |  |  |  | 2台 |  |  | 4只 |
|  | 3#楼四层计算机房过道 |  |  |  | 1台 |  |  | 2只 |
|  | 4#楼四层计算机房过道 |  |  |  | 1台 |  |  | 2只 |
|  | 6#楼三层机房过道 |  |  |  | 1台 |  |  | 2只 |
|  | 6#楼四层机房过道 |  |  |  | 1台 |  |  | 2只 |
|  | 6#楼五层机房过道 |  |  |  | 1台 |  |  | 2只 |
|  | 7#楼三层语音室 |  |  |  | 1台 |  |  | 2只 |
|  | 7#四层机房 |  |  |  | 1台 |  |  | 2只 |
| 院系教学一区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政搂 | 门厅入口、主要楼道口 |  | 2台 |  | 11台 |  |  | 13只 |
| 实验搂 | 一层门厅入口 |  |  |  | 11台 |  |  | 10只 |
| 外国语学院楼 | 一层门厅入口 |  | 2台 |  | 4台 |  |  | 4只 |
| 院系教学二区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政搂 | 一层门厅入口 |  |  |  | 6台 |  |  | 6只 |
| 实验楼 | 一层门厅入口 |  |  |  | 8台 |  |  | 8只 |
| 美术院楼 | 一层门厅入口 |  |  |  | 4台 |  |  | 4只 |
| 院系实验一区 | 一层门厅入口 |  |  |  | 4台 |  |  | 4只 |
| 院系实验二区 | 一层门厅入口 |  | 1台 |  | 1台 |  |  | 2只 |
| 学生活动中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一层出入口、三层网络办公室 |  | 1台 | 3台 |  |  |  | 6只 |
|  | 多功能演出厅一层入口 |  | 1台 |  | 4台 |  |  |  |
| 电信机房大楼 |  |  |  | 5台 |  |  |  | 5只 |
| 教师办公楼 | 主要楼道口 |  |  | 6台 |  |  |  | 6只 |
| 校医院 | 一层门厅入口 |  | 1台 |  | 2台 |  |  |  |
| 综合图书馆 | 一层门厅入口 及重点部位 |  | 3台 |  | 4台 |  |  | 7只 |
| 运动一区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 南侧风雨操场 | 门厅入口 |  | 1台 |  | 2台 |  |  | 3只 |
| 运动二区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北侧风雨操场 | 门厅入口 |  | 1台 |  | 3台 |  |  | 4只 |
| 北侧运动场看台 | 门厅入口 |  |  |  | 5台 |  |  | 5只 |
| 学生公寓一区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1#-9#、16#-28#楼 | 一层门厅入口、值班室 |  |  |  | 63台 |  |  |  |
| 学生公寓二区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1-A13、B0-B2、B6-B14、C1-C4 | 一层门厅入口、值班室 |  |  |  | 45台 |  |  |  |
| 学生公寓三区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 研究生公寓 | 一层门厅入口、值班室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 园区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大门出入口 |  |  | 7台 |  |  |  |  |
|  | 主要道路、广场 | 30台 |  | 12台 |  |  |  |  |
|  | 周界 |  |  | 43台 |  |  | 80对 |  |
| 小计 |  | 30台 | 15台 | 76台 | 192台 | 0 | 80对 | 112只 |
| 合计 |  | 313台 |  |  |  | 待定 | 80对 | 112只 |