构筑社会消防安全“防火墙”工程检查考评

人员密集场所消防安全重点单位测试题

单位                  姓名：              岗位：

一、选择（20分，每题5分）

1. 机关、团体、企业、事业等单位的法定代表人或主要负责人是本单位的（  ）。

A 消防安全管理人		B 消防安全责任人

2. 消防安全重点单位应当进行（   ）防火巡查。

A 每日		B 每周

3. 公众聚集场所在营业期间的防火巡查应当至少（   ）进行一次，营业结束后应当对营业现场进行检查，消除遗留火种。

A 每2小时		B 每12小时

4. 消防安全重点单位应当至少（   ）进行一次灭火和应急疏散演练。

A 每半年			B 每一年

二、填空（20分，每空2分）

1．消防工作贯彻(         、        )的方针，按照(                 、

、              、                  )原则，实行消防安全责任制，建立健全社会化的消防工作网络。

2.灭火的基本方法可以分为：(           )法、(           )法、          )法和(          )法。

三、简答（60分，每题12分）

1．社会单位消防安全“四个能力”的主要内容。

2．结合自己工作岗位，谈谈有哪些火灾危险性？你如何做好本岗位的消防安全工作？

3．结合单位实际，谈谈你单位有哪些消防设施、器材？

4．你在本单位制定的灭火和应急疏散预案中承担哪些职责？发生火灾后如何逃生？

5．一旦发现火情，你如何报警？如何利用干粉灭火器、室内消火栓扑救初起火灾？

6．简述消防控制室管理及应急程序的主要内容？（注：此题由消防控制室值班人员回答，其他人员可不答。消防控制室值班人员单独计分）

参 考 答 案

一、选择

1.B				2.A				3. A			4. A

二、填空

1、预防为主、防消结合。政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与；

2、隔离法、窒息法、冷却法、抑制法

三、简答要点

1、社会单位消防安全“四个能力”建设包括：

（1）提高检查消除火灾隐患能力，切实做到“消防安全自查、火灾隐患自除”。要确定消防安全管理人，具体负责本单位的消防安全管理；定期开展防火检查巡查，落实员工岗位消防责任；对检查发现的火灾隐患要立即消除，不能立即消除的，要制定整改方案，明确整改措施，落实整改资金，限时消除。

（2）提高组织扑救初起火灾能力，切实做到“火情发现早、小火灭得了”。依法应当建立专职消防队的企事业单位要建立专职消防队，其他单位要建立志愿、“保消合一”等多种形式的消防队。要结合单位实际，制定灭火和应急疏散预案并定期组织演练，确保一旦发生火情，员工能按职责分工及时到位、有效处置。消防控制室值班操作人员要持消防行业特有工种职业资格证书上岗，熟悉消防设备，并熟练掌握火警处置及启动消防设施设备的程序和方法。

（3）提高组织人员疏散逃生能力，切实做到“能火场逃生自救、会引导人员疏散”。员工普遍掌握火场逃生自救基本技能，熟悉逃生路线和引导人员疏散程序。单位要明确疏散引导人员，确保一旦发生火灾，能够及时组织在场人员安全疏散。

（4）提高消防宣传教育培训能力，切实做到“消防设施标识化、消防常识普及化”。消防设施器材要设置规范、醒目的标识，用文字或图例标明操作使用方法；重点部位、重要场所和疏散通道、安全出口要设置“提示”和“禁止”类消防标语。要落实消防教育培训制度，员工普遍达到“懂基本消防常识、懂消防设施器材使用方法、懂逃生自救技能，会查改火灾隐患、会扑救初起火灾、会组织人员疏散”的要求。

2、3题，根据单位实际情况和现场抽考人员岗位情况，视情扣分。

各类场所火灾危险性要点如下：

宾馆饭店：一是宾馆饭店可燃物多，火灾荷载较大；二是宾馆饭店内的电梯井、管道井、电缆井以及通风管道，如设计不当，一旦发生火灾，易产生烟囱效应，使火势蔓延扩大；三是宾饭店人员密集，且大多数住店旅客对建筑内部空间及疏散路线不熟悉，一旦发生火灾，易产生恐慌和混乱；四是宾馆饭店用电用火用气频繁，各种电器设施设备可能因故障或使用不当引发火灾，厨房可能会因用火不慎起火，旅客吸烟乱丢烟头也易引发火灾。

商场市场：一是大多数商场营业厅面积大，中庭和共享空间易造成火灾蔓延，形成大面积立体火灾；二是经营过程中，占用疏散通道现象较为突出；三是商场可燃商品多，火灾荷载较大；四是营业期间人员高度密集，疏散难度大，容易造成重大伤亡；五是用火用电设备多，易出现违反电器安全管理操作规程、私拉乱接电线、超负荷用电等现象。

公共娱乐场所：一是公共娱乐场所建筑内可燃物多，火灾荷载大，特别是室内装修装饰采用大量可燃材料，增大了发生火灾的几率和危害；二是公共娱乐场所用电设备多，大量采用多种照明和各类音响设备，数量多，功率大，使用不当易引发火灾；三是公共娱乐场所人员高度集中，加上灯光暗淡，一旦起火，人员拥挤、秩序混乱，疏散困难，极易造成大量人员伤亡。

学校幼儿园：除常规场所火灾危险性外，学校幼儿园在火灾危险性方面还存在以下特点：一是学生特别是小学生和幼儿应变能力弱，自防自救能力差；二是疏散楼梯间在上下课时非常拥挤，易发生踩踏事故；三是部分学校实验室存放易燃易爆有毒及放射性物品，如管理操作不慎，可能引发火灾爆炸；四是寄宿制学校学生宿舍用火用电频繁，私拉乱接电线、使用电炉等大功率电器以及点蜡烛、燃蚊香不慎，都可能引发火灾。

4、应回答清楚本人在灭火和应急疏散预案中的具体职责。

5、一旦发生火灾，直接拨打119向公安消防队报警，说明起火单位的地址、起火建筑情况、火势大小，并安排人员在单位附近等候消防队到场。一旦发生火灾，讲清楚如何利用灭火器、消火栓等常规灭火器材扑救初起火灾。

6、消防控制室管理及应急程序七条：

（1）消防控制室必须实行每日24小时专人值班制度，每班不应少于2人。（2）消防控制室的日常管理应符合《建筑消防设施的维护管理》（GA587）的有关要求。（3）消防控制室应确保火灾自动报警系统和灭火系统处于正常工作状态。（4）消防控制室应确保高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施水量充足；确保消防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开；确保消防水泵、防排烟风机、防火卷帘等消防用电设备的配电柜开关处于自动（接通）位置。（5）接到火灾警报后，消防控制室必须立即以最快方式确认。（6）火灾确认后，消防控制室必须立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态(处于自动状态的除外)，同时拨打“119”火警电话报警。（7）、消防控制室必须立即启动单位内部灭火和应急疏散预案，并应同时报告单位负责人。